## 別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-1
文字標識等
文字標識等 | 空調 5,000㎡ | 1 | 式
計
別紙明細-2
搬入・据付費
搬入費基準単価 |  | 33.77 | t
設備機械工 |  |  | 人
電工 |  |  | 人
計
別紙明細-3
たわみ継手
たわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用、空気調和機用 | 31 | m
計
別紙明細-4
消音ｴﾙﾎﾞ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 3 | ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 2 | ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 7 | ㎡
標仕保温材 消音ｴﾙﾎﾞ
消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 12 | ㎡
計
別紙明細-5
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 3 | ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 45 | ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm) | 17 | ㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 72 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り | 銅きっ甲金網 保温厚25 | 48 | ㎡
標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
外貼り | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 17 | ㎡
計
別紙明細-6
ﾎﾞｯｸｽ類
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 36 | ㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm) | 12 | ㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 171 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 48 | ㎡
計
別紙明細-7
保温類
標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 51 | ㎡
標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 1 | ㎡
標仕保温材 書庫,倉庫
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 20 | ㎡
標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 35 | ㎡
標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 2 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 3 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 155 | ㎡
計
別紙明細-8
冷媒管
冷媒管（液管） | 被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm | 84 | ｍ
冷媒管（液管） | 被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm | 59 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm | 84 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm | 31 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm | 28 | ｍ
計
別紙明細-9
冷媒化粧ﾀﾞｸﾄ
冷媒化粧ｹｰｽ | 284×155×12.2m | 1 | 式
計
別紙明細-10
合成樹脂製支持受
冷温水
合成樹脂製支持受け | 20A | 526 | 個
冷温水
合成樹脂製支持受け | 25A | 39 | 個
冷温水
合成樹脂製支持受け | 32A | 202 | 個
冷温水
合成樹脂製支持受け | 40A | 200 | 個
冷温水
合成樹脂製支持受け | 50A | 311 | 個
冷温水
合成樹脂製支持受け | 65A | 35 | 個
冷温水
合成樹脂製支持受け | 80A | 83 | 個
冷温水
合成樹脂製支持受け | 100A | 26 | 個
計
別紙明細-11
保温
（冷温水）
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 455 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 27 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 151 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 129 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 292 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 9 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | 75 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 65 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 10 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 44 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 71 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 5 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 1 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 13 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 37 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 28 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | 16 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A | 8 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 2 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 1 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A | 23 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A | 43 | ｍ
GW
膨張管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 2 | ｍ
GW
ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 65A | 2 | 個
GW
ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 65A | 6 | 個
GW
ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 100A | 2 | 個
GW
二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 65A | 1 | 個
GW
Yｽﾄ 保温 | 屋内露出 SUS鋼板 65A | 3 | 個
GW
二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 80A | 1 | 個
GW
二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 100A | 1 | 個
GW
電磁弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 100A | 1 | 個
（冷媒管）
冷媒管 保温 （9.5＋22.2） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 1 | ｍ
（加湿給水）
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
加湿給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 24 | ｍ
GW
加湿給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 15 | ｍ
計
別紙明細-12
架台類
配管架台 |  | 1 | 式
計
別紙明細-13
型鋼振れ止め支持
型鋼振れ止め支持 | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-14
防火区画貫通処理
（冷温水）
区画貫通 | 壁 20A | 2 | か所
区画貫通 | 床 65A | 2 | か所
区画貫通 | 壁 80A | 2 | か所
区画貫通 | 床 100A | 2 | か所
（冷媒管）
区画貫通 | 壁 (6.4＋12.7） | 2 | か所
区画貫通 | 床 （9.5＋22.2） | 1 | か所
計
別紙明細-15
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-16
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-17
総合調整費
主機械室内機器調整 | 空 調 5,000m2以下 | 1 | 式
空調機 調整 |  | 2 | 台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整 |  | 13 | 台
配管系統 調整 |  | 1546 | m
長方形ﾀﾞｸﾄ調整 |  | 162 | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 |  | 240 | m
計
別紙明細-18
搬入･据付費
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-19
たわみ継手
たわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用、空気調和機用 | 13 | m
計
別紙明細-20
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
SUS製ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | 0.8mm(751～1500mm) | 2 | ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 3 | ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm) | 5 | ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～) | 3 | ㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 24 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り | 銅きっ甲金網 保温厚25 | 48 | ㎡
標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
外貼り | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 13 | ㎡
計
別紙明細-21
ﾎﾞｯｸｽ類
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 15 | ㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 13 | ㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 75 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 9 | ㎡
計
別紙明細-22
保温類
標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 1 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 3 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 31 | ㎡
計
別紙明細-23
総合調整費
長方形ﾀﾞｸﾄ調整 |  | 13 | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 |  | 283 | m
計
別紙明細-24
保温
（給水）
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 196 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 52 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 40A | 12 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 2 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 71 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 10 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 2 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 7 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 45 | ｍ
GW
給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 13 | ｍ
GW
給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 16 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 2 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
（雑用水）
GW
井水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 31 | ｍ
GW
井水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 5 | ｍ
GW
井水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 4 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 63 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 41 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 26 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 40A | 6 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 49 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 4 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 15 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 20 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 2 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 3 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 4 | ｍ
計
別紙明細-25
文字標識等
文字標識等 | 衛生 5,000㎡ | 1 | 式
計
別紙明細-26
搬入･据付費
搬入費基準単価 |  | 0.2 | t
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-27
型鋼振れ止め支持
型鋼振れ止め支持 | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-28
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-29
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-30
保温
GW
排水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 1 | ｍ
GW
排水管 保温 | 屋内隠蔽 遮音ｼｰﾄ巻 100A | 5 | ｍ
GW
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 35 | ｍ
計
別紙明細-31
搬入・据付費
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-32
型鋼振れ止め支持
型鋼振れ止め支持 | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-33
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-34
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-35
保温
GW
給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 109 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 20 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 7 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 6 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 6 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
計
別紙明細-36
搬入・据付費
搬入費基準単価 |  | 0.64 | t
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-37
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 給湯設備 | 1 | 式
計
別紙明細-38
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 給湯設備 | 1 | 式
計
別紙明細-39
搬入・据付費
搬入費基準単価 |  | 0.77 | t
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-40
型鋼振れ止め支持
型鋼振れ止め支持 | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-41
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-42
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-43
文字標識等
文字標識等 | 空調 2,000㎡ | 1 | 式
計
別紙明細-44
搬入・据付費
搬入費基準単価 |  | 2.74 | t
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-45
たわみ継手
たわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用、空気調和機用 | 22 | m
計
別紙明細-46
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 22 | ㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 32 | 本
ﾛｯｸｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50 | 22 | ㎡
計
別紙明細-47
保温類
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 書庫,倉庫
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 15 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 228 | ㎡
計
別紙明細-48
冷媒管
冷媒管（液管） | 被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm | 3 | ｍ
冷媒管（液管） | 被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm | 85 | ｍ
冷媒管(液管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚10mm | 64 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm | 3 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 15.9φ 保温厚20mm | 35 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm | 36 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm | 14 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 25.4φ 保温厚20mm | 64 | ｍ
計
別紙明細-49
保温
（冷媒管）
冷媒管 保温 （12.7＋25.4） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 7 | ｍ
冷媒管 保温 （9.5＋22.2） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 6 | ｍ
冷媒管 保温 （12.7＋25.4） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 12 | ｍ
計
別紙明細-50
型鋼振れ止め支持
型鋼振れ止め支持 | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-51
防火区画貫通処理
区画貫通 | 床 12.7＋25.4 | 2 | か所
計
別紙明細-52
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-53
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-54
総合調整費
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 |  | 346 | m
計
別紙明細-55
搬入･据付費
搬入費基準単価 |  | 1.31 | t
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-56
たわみ継手
たわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用、空気調和機用 | 9 | m
計
別紙明細-57
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 5 | ㎡
SUS製ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | 0.6mm(451～750mm) | 6 | ㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 8 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 12 | ㎡
計
別紙明細-58
ﾎﾞｯｸｽ類
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 6 | ㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 5 | ㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 15 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 7 | ㎡
計
別紙明細-59
保温類
標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 7 | ㎡
標仕保温材 屋外露出
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 保温厚50 | 4 | ㎡
標仕保温材 屋外露出
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 保温厚50 | 5 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 38 | ㎡
標仕保温材 屋外露出
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 保温厚50 | 28 | ㎡
計
別紙明細-60
総合調整費
長方形ﾀﾞｸﾄ調整 |  | 40 | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 |  | 310 | m
計
別紙明細-61
保温
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 51 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 7 | ｍ
計
別紙明細-62
文字標識等
文字標識等 | 衛生 2,000㎡ | 1 | 式
計
別紙明細-64
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-65
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-66
型鋼振れ止め支持
型鋼振れ止め支持 | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-67
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-68
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-69
保温
GW
給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 2 | ｍ
計
別紙明細-70
搬入・据付費
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-71
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 給湯設備 | 1 | 式
計
別紙明細-72
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 給湯設備 | 1 | 式
計
改め計
別紙明細-73
搬入・据付費
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-74
ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-75
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-76
保温
（給水）
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 5 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A | 2 | ｍ
GW
給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 3 | ｍ
GW
給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 4 | ｍ
（雑用水）
GW
雑用水管 保温 | 化粧ｶﾊﾞｰ仕上げ 25A | 24 | ｍ
計
別紙明細-77
搬入・据付費
搬入費基準単価 |  | 4.63 | t
設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-78
土工事
根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 80 | ｍ3
埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 55 | ｍ3
建設発生土処理 | 場内敷均し | 25 | ｍ3
山砂 |  | 25 | ｍ3
計
別紙明細-79
保温
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A | 2 | ｍ
GW
排水 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 1 | ｍ
計
別紙明細-80
土工事
根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 19 | ｍ3
埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 11 | ｍ3
建設発生土処理 | 場内敷均し | 8 | ｍ3
山砂 |  | 8 | ｍ3
土工機械運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 |  | 日
計